## 工作表1
产品业务确认单编号 | 站址编码 | 站址名称 | C网网管编号 | C网基站名称 | L网网管编号 | L网基站名称 | 800M网管编号 | 800M网基站名称 | 需求确认单编号 | 地区 | 产品配套类型 | 油机发电类型 | 服务起始日期 | 是否为新建站 | 铁塔类型 | 系统数量1 | 系统1挂高 | 系统数量2 | 系统2挂高 | 系统数量3 | 系统3挂高 | 站址位置 | 是否为竞合站点 | 机房共享用户数 | 机房共享运营商1的起租日期 | 机房共享运营商2的起租日期 | 铁塔共享用户数 | 铁塔共享运营商1的起租日期 | 铁塔共享运营商2的起租日期 | 配套共享用户数 | 配套共享运营商1的起租日期 | 配套共享运营商2的起租日期 | 维护费共享用户数 | 维护费共享运营商1的起租日期 | 维护费共享运营商2的起租日期 | 场地费共享用户数 | 场地费共享运营商1的起租日期 | 场地费共享运营商2的起租日期 | 电力引入费共享用户数 | 电力引入费共享运营商1的起租日期 | 电力引入费共享运营商2的起租日期 | 覆盖场景 | RRU是否拉远 | 用户类型 | 引电类型 | WLAN费用 | 微波费用 | 超过10%高等级服务站址额外维护服务费 | 蓄电池额外保障费 | bbu安装在铁塔机房费 | 场地费 | 区县 | 站址起租标示 | 站址属性 | 经度 | 纬度 | 铁塔站址名称 | 电信站址名称 | 移动站址名称 | 联通站址名称 | 村通站号 | 1.8G L网网管编号 | 1.8GL网基站名称 | 站址网络 | 铁塔原产权 | 机房占用 | 供电方式 | 站址是否有铁塔政企业务 | 双频天线数 | 维护/电力引入费场景 | 场地费场景 | 场地费合同起始日期 | 场地费合同编号 | BBU安装位置 | RRU安装位置 | 是否有微波设备 | 是否有WLAN设备 | 站址等级 | 高山站标识 | 一级防雷SPD状态 | 二级防雷SPD状态 | 三级防雷SPD状态 | 零地混接 | 业务设备接地 | 接地线缆/汇流排 | 防雷接地状态 | 安装发电倒换箱 | 零地电压 | 是否具备发电条件 | 是否包干发电 | 电源柜性能 | 模块总容量 | 电池容量 | 电池组 | 电池性能 | 站址交流负荷 | 电信直流负荷 | 移动直流负荷 | 联通直流负荷 | 铁塔政企业务直流负荷 | 环境设备 | 环境设备状态 | 电信主设备 | 铁塔动环状态 | 直接上站 | 需证件上站 | 楼顶管控 | 不可抵达 | 铁塔全景照片（采集/上传） | 机房全景照片（采集/上传） | 配套全景照片（采集/上传）
111 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 恩施 | 一体化机柜 | 包干 | 2015-11-01 | 是 | 普通地面塔 | 0.1 | H<20 | 0.1 | H<30 | 0.3 | 20≤H<25 | 山区 | 否 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 城镇 | 否 | 其他用户 | 未知 | [7 empty] | 自有站址 | 存量既有共享 | [9 empty] | C村 | 联通 | 否 | 转供电 | 否 | [5 empty] | 自有机房 | 塔上 |  |  | 标准 | 高山站 | 故障 | 故障 | 正常 | 是 | 正常 | 被盗 | SPD故障 | 否 |  | 否 | 否 | 故障 |  | 500AH | 2 | 3小时 | [5 empty] | 风机 | 故障 | 直放站 | [5 empty] | 是 | 否 | 否