## 工作表1
产品业务确认单编号 | 站址编码 | 站址名称 | C网网管编号 | C网基站名称 | L网网管编号 | L网基站名称 | 800M网管编号 | 800M网基站名称 | 需求确认单编号 | 地区 | 产品配套类型 | 油机发电类型 | 服务起始日期 | 是否为新建站 | 铁塔类型 | 系统数量1 | 系统1挂高 | 系统数量2 | 系统2挂高 | 系统数量3 | 系统3挂高 | 站址位置 | 是否为竞合站点 | 机房共享用户数 | 机房共享运营商1的起租日期 | 机房共享运营商2的起租日期 | 铁塔共享用户数 | 铁塔共享运营商1的起租日期 | 铁塔共享运营商2的起租日期 | 配套共享用户数 | 配套共享运营商1的起租日期 | 配套共享运营商2的起租日期 | 维护费共享用户数 | 维护费共享运营商1的起租日期 | 维护费共享运营商2的起租日期 | 场地费共享用户数 | 场地费共享运营商1的起租日期 | 场地费共享运营商2的起租日期 | 电力引入费共享用户数 | 电力引入费共享运营商1的起租日期 | 电力引入费共享运营商2的起租日期 | 覆盖场景 | RRU是否拉远 | 用户类型 | 引电类型 | WLAN费用 | 微波费用 | 超过10%高等级服务站址额外维护服务费 | 蓄电池额外保障费 | bbu安装在铁塔机房费 | 场地费 | 区县 | 站址起租标示 | 站址属性 | 经度 | 纬度 | 铁塔站址名称 | 电信站址名称 | 移动站址名称 | 联通站址名称 | 村通站号 | 1.8G L网网管编号 | 1.8GL网基站名称 | 站址网络 | 铁塔原产权 | 机房占用 | 供电方式 | 站址是否有铁塔政企业务 | 双频天线数 | 维护/电力引入费场景 | 场地费场景 | 场地费合同起始日期 | 场地费合同编号 | BBU安装位置 | RRU安装位置 | 是否有微波设备 | 是否有WLAN设备 | 站址等级 | 高山站标识 | 一级防雷SPD状态 | 二级防雷SPD状态 | 三级防雷SPD状态 | 零地混接 | 业务设备接地 | 接地线缆/汇流排 | 防雷接地状态 | 安装发电倒换箱 | 零地电压 | 是否具备发电条件 | 是否包干发电 | 电源柜性能 | 模块总容量 | 电池容量 | 电池组 | 电池性能 | 站址交流负荷 | 电信直流负荷 | 移动直流负荷 | 联通直流负荷 | 铁塔政企业务直流负荷 | 环境设备 | 环境设备状态 | 电信主设备 | 铁塔动环状态 | 直接上站 | 需证件上站 | 楼顶管控 | 不可抵达 | 铁塔全景照片（采集/上传） | 机房全景照片（采集/上传） | 配套全景照片（采集/上传）
CTC-CRM-2015-909067297 | 420112908000000433 | 黄金海岸(奥林匹克花园) | [6 empty] | 1116032203498088 | 武汉市 | 租用机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通楼面塔 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 3 | 2015-11-01 |  | 1 |  |  | 3 | 2015-11-01 |  | 3 | 2015-11-01 |  | 3 | 2015-11-01 | 2017-02-03 |  | 否 | 既有共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166.66
CTC-CRM-2015-909068065 | 420107908001900075 | 楠姆庙 | [6 empty] | 1116032203498786 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
CTC-CRM-2015-909068473 | 420105908000000054 | 第一烹调学校 | [6 empty] | 1116032203499390 | 武汉市 | 自建砖混机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通楼面塔 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  |  | 否 | 既有共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.66
CTC-CRM-2015-909068504 | 420105908001900108 | 讯和村 | [6 empty] | 1116032203499401 | 武汉市 | 一体化机柜 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
CTC-CRM-2015-909069938 | 420102908001900091 | 机电园路南 | [6 empty] | 1116032203500455 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.66
CTC-CRM-2015-909077247 | 420102908001900029 | 江岸区雷院大门 | [6 empty] | 1116032203507764 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通楼面塔 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2833.33
CTC-CRM-2015-909077558 | 420115908000001273 | 江夏东林村 | [6 empty] | 1116032203508447 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 35≤H<40 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 3 | 2015-11-01 |  | 0 |  |  | 3 | 2015-11-01 |  | 3 | 2015-11-01 |  | 3 | 2015-11-01 |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909077937 | 420104908000000479 | 桥口中环 | [6 empty] | 1116032203508600 | 武汉市 | 一体化机柜 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250
CTC-CRM-2015-909084725 | 420116908000000018 | 天河有力村 | [6 empty] | 1116032203515914 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909085204 | 420114908000000274 | 快活岭 | [6 empty] | 1116032203516679 | 武汉市 | 一体化机柜 |  | 2015-11-01 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 2 | 2017-02-03 |  | 1 |  |  | 2 | 2017-02-03 |  | 3 | 2015-11-01 |  | 3 | 2015-11-01 |  | 3 | 2015-11-01 | 2017-02-03 |  | 否 | 既有共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909086503 | 420115700000104430 | 通用1室外2 | [6 empty] | 1116032203517132 | 武汉市 | 租用机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 25≤H<30 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  |  | 否 | 既有共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909086600 | 420106908000000783 | 华腾园后面 | [6 empty] | 1116032203517175 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 25≤H<30 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 | 2015-12-31 |  | 1 |  |  | 1 | 2015-12-31 |  | 1 | 2015-12-31 |  | 1 | 2015-12-31 |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909088525 | 420117908000000152 | 湖北大学阳逻分校 | [6 empty] | 1116032203517478 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通楼面塔 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909088629 | 420103908000000448 | 中铁七局学生公寓 | [6 empty] | 1116032203517612 | 武汉市 | 租用机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134.33
CTC-CRM-2015-909093955 | 420111908000000143 | 街道口新华书店 | [6 empty] | 1116032203524828 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909095277 | 420111908000001159 | 宏博学生公寓（利旧G网站址） | [6 empty] | 1116032203526388 | 武汉市 | 自建彩钢板机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通楼面塔 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  |  | 否 | 既有共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.75
CTC-CRM-2015-909096445 | 420107908001900130 | 仁和路 | [6 empty] | 1116032203525880 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 35≤H<40 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 2 | 2017-01-03 |  | 1 |  |  | 2 | 2017-01-03 |  | 2 | 2017-01-03 |  | 2 | 2017-01-03 |  | 2 | 2017-01-03 |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.66
CTC-CRM-2015-909096560 | 420115908000000808 | 团山路烤全羊 | [6 empty] | 1116032203525693 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 2 | 2015-11-01 |  | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  |  | 是 | 既有共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.66
CTC-CRM-2015-909103172 | 420112908000000041 | 新沟砖厂 | [6 empty] | 1116032203534011 | 武汉市 | 租用机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 25≤H<30 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  |  | 否 | 既有共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909104600 | 420105908001900044 | 四新大道汉城路 | [6 empty] | 1116032203535533 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988.86
CTC-CRM-2015-909104660 | 420102908000000771 | 中储运江北分公司(原黄浦人家) | [6 empty] | 1116032203535471 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通楼面塔 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909104976 | 420114908000000051 | 双林村 | [6 empty] | 1116032203535427 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | H<30 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 0 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909112501 | 420112908000000063 | 梧桐树下 | [6 empty] | 1116032203542882 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909113082 | 420105700000100751 | 丹江汉办 | [6 empty] | 1116032203544429 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 简易塔 | 1.0 | H≤20 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 | 2015-11-01 |  | 1 |  |  | 1 | 2015-11-01 |  | 1 | 2015-11-01 |  | 1 | 2015-11-01 |  | 1 | 2015-11-01 |  |  | 是 | 既有共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.5
CTC-CRM-2015-909113243 | 420102908000000701 | 堤角局 | [6 empty] | 1116032203544440 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通楼面塔 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 2 | 2017-02-03 |  | 2 | 2017-02-03 |  | 2 | 2017-02-03 |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909113305 | 420105908001900025 | 建设学校 | [6 empty] | 1116032203544412 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 | 2015-11-01 |  | 1 |  |  | 1 | 2015-11-01 |  | 1 | 2015-11-01 |  | 1 | 2015-11-01 |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.66
CTC-CRM-2015-909113342 | 420103908001900002 | 西马街社区服务中心 | [6 empty] | 1116032203544509 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
CTC-CRM-2015-909113851 | 420117700000105292 | 徐古克昌湾 | [6 empty] | 1116032203544066 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 25≤H<30 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  |  | 是 | 既有共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909128978 | 420111908000000426 | 华乐山庄室外 | [6 empty] | 1116032203561025 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810
CTC-CRM-2015-909129344 | 420111908000000087 | 武大湖滨1舍 | [6 empty] | 1116032203560759 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-21 |  | 0 |  |  | 2 | 2015-12-21 |  | 2 | 2015-12-21 |  | 2 | 2015-12-21 |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909131231 | 420114908001900054 | 永安供销社 | [6 empty] | 1116032203561740 | 武汉市 | 一体化机柜 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 35≤H<40 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.99
CTC-CRM-2015-909131565 | 420116908000000191 | 黄陂水务局 | [6 empty] | 1116032203563450 | 武汉市 | 租用机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 2 | 2017-02-03 |  | 2 | 2017-02-03 |  | 2 | 2017-02-03 |  | 2 | 2017-02-03 |  | 2 | 2017-02-03 |  | 2 | 2017-02-03 |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583.32
CTC-CRM-2015-909132117 | 420104908000000510 | 警官学院老校区 | [6 empty] | 1116032203562754 | 武汉市 | 一体化机柜 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 35≤H<40 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.33
CTC-CRM-2015-909138594 | 420115700000104091 | 汽车公园室外1 | [6 empty] | 1116032203567427 | 武汉市 | 租用机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 25≤H<30 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  |  | 否 | 既有共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909138757 | 420107700000102130 | 华腾园门口 | [6 empty] | 1116032203570298 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 35≤H<40 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2017-01-03 |  | 2 | 2017-01-03 |  | 2 | 2017-01-03 |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909139922 | 420116908000000335 | 汉孝高速服务区 | [6 empty] | 1116032203570855 | 武汉市 | 租用机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 40≤H<45 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  |  | 否 | 既有共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909141739 | 420117908000000177 | 潘塘朱寨室外RRU1 | [6 empty] | 1116032203572882 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 2 | 2017-02-03 |  | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  |  | 是 | 既有共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909142459 | 420115700000104619 | 海口村室外1 | [6 empty] | 1116032203571622 | 武汉市 | 租用机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 40≤H<45 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 3 | 2015-11-01 |  | 1 |  |  | 3 | 2015-11-01 |  | 3 | 2015-11-01 |  | 3 | 2015-11-01 |  |  | 否 | 既有共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909143053 | 420103908000000385 | 东方马城 | [6 empty] | 1116032203574144 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.33
CTC-CRM-2015-909143960 | 420116908000000019 | 研子德兴 | [6 empty] | 1116032203574853 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909146045 | 420116908000000115 | 冰晶花园 | [6 empty] | 1116032203576674 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909148902 | 420112908001900144 | 金银湖一号 | [6 empty] | 1116032203578367 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909150558 | 420116908000000120 | 木兰武校 | [6 empty] | 1116032203581431 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909150985 | 420117908001900185 | 柴泊村 | [6 empty] | 1116032203580578 | 武汉市 | 一体化机柜 |  | 2015-11-01 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 35≤H≤40 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 | 2016-05-07 | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 | 2016-05-07 | 2 | 2015-11-01 | 2016-05-07 | 2 | 2015-11-01 | 2016-05-07 |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
CTC-CRM-2015-909154118 | 420104908000000515 | 扬子社区 | [6 empty] | 1116032203585653 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.5
CTC-CRM-2015-909156667 | 420116908000000119 | 姚集茶店 | [6 empty] | 1116032203587296 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909160300 | 420106908001900056 | 家盛时代 | [6 empty] | 1116032203590923 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
CTC-CRM-2015-909160663 | 420104908000000565 | 武汉警官职业学院 | [6 empty] | 1116032203592002 | 武汉市 | 自建砖混机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375
CTC-CRM-2015-909166545 | 420107908001900033 | 张家下湾 | [6 empty] | 1116032203597234 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
CTC-CRM-2015-909166858 | 420111908000000231 | 青菱营业厅 | [6 empty] | 1116032203597157 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通楼面塔 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909169465 | 420114908000000127 | 武汉华新电缆厂 | [6 empty] | 1116032203600132 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909169695 | 420107908001900020 | 武东路兴中社区 | [6 empty] | 1116032203600418 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2017-01-03 |  | 2 | 2017-01-03 |  | 2 | 2017-01-03 |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909170938 | 420114908000000033 | 朱山茶厂 | [6 empty] | 1116032203601719 | 武汉市 | 自建砖混机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.33
CTC-CRM-2015-909172889 | 420112908001900024 | 沿海赛洛城2 | [6 empty] | 1116032203603490 | 武汉市 | 租用机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 2 | 2017-02-03 |  | 2 | 2017-02-03 |  | 2 | 2017-02-03 |  | 2 | 2017-02-03 |  | 2 | 2017-02-03 |  | 2 | 2017-02-03 |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.33
CTC-CRM-2015-909173360 | 420115908000000939 | 武汉商贸职业学院 | [6 empty] | 1116032203602343 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909174012 | 420115700000102507 | 江夏区武汉学院广场北 | [6 empty] | 1116032203604963 | 武汉市 | 一体化机柜 |  | 2015-11-01 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.5
CTC-CRM-2015-909176163 | 420102908000000706 | 滨江苑三期 | [6 empty] | 1116032203607026 | 武汉市 | 一体化机柜 |  | 2015-11-01 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 2 | 2015-12-31 |  | 2 | 2015-12-31 |  | 2 | 2015-12-31 |  | 2 | 2015-12-31 |  | 2 | 2015-12-31 |  | 2 | 2015-12-31 |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.33
CTC-CRM-2015-909179367 | 420115908000001293 | 江夏区财政局（江夏第一初级中学） | [6 empty] | 1116032203611324 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909181520 | 420112908000000007 | 新琪安物流 | [6 empty] | 1116032203613145 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通楼面塔 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909184416 | 420106908000000820 | 景江宾馆(原民政学校） | [6 empty] | 1116032203615967 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通楼面塔 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909184539 | 420116908000000123 | 武湖农耕年华 | [6 empty] | 1116032203615818 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 0 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909185347 | 420102908001900032 | 江汉区跃进家园（跃进村） | [6 empty] | 1116032203616188 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.66
CTC-CRM-2015-909185389 | 420115700000102504 | 江夏区武汉学院广场南 | [6 empty] | 1116032203616352 | 武汉市 | 一体化机柜 |  | 2015-11-01 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.5
CTC-CRM-2015-909186255 | 420103908000000284 | 武汉电信设计院 | [6 empty] | 1116032203615390 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-27 |  | 0 |  |  | 2 | 2015-12-27 |  | 2 | 2015-12-27 |  | 2 | 2015-12-27 |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909194285 | 420115908000001227 | 安山 | [6 empty] | 1116032203625684 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909198064 | 420115908000001211 | 法泗 | [6 empty] | 1116032203627167 | 武汉市 | 自建砖混机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 40≤H<45 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.05
CTC-CRM-2015-909198209 | 420105908000000696 | 武汉港务集团沌口分公司 | [6 empty] | 1116032203627434 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909199747 | 420102908001900092 | 机电园路北 | [6 empty] | 1116032203630408 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.66
CTC-CRM-2015-909201917 | 420114908001900008 | 华利村卫生室 | [6 empty] | 1116032203632488 | 武汉市 | 一体化机柜 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 35≤H<40 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 3 | 2015-11-01 | 2017-02-03 | 2 | 2015-11-01 |  | 3 | 2015-11-01 | 2017-02-03 | 3 | 2015-11-01 | 2017-02-03 | 3 | 2015-11-01 | 2017-02-03 | 3 | 2015-11-01 | 2017-02-03 |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99
CTC-CRM-2015-909201998 | 420115908000001003 | 大屋陈 | [6 empty] | 1116032203632781 | 武汉市 | 无机房 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 0 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 0 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-909207708 | 420111908001900190 | 滨湖学生公寓4栋 | [6 empty] | 1116032203639337 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810
CTC-CRM-2015-910752688 | 420105908000000721 | 东本一厂医务室1 | [6 empty] | 1116121688514341 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通楼面塔 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 2 | 2016-11-25 |  | 2 | 2016-11-25 |  | 2 | 2016-11-25 |  | 2 | 2016-11-25 |  | 2 | 2016-11-25 |  | 2 | 2016-11-25 |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
CTC-CRM-2015-910754240 | 420112700000102314 | 打靶堤（万国街与高桥二路交汇处） | [6 empty] | 1116121988519944 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-910754245 | 420115908000001042 | 教学楼2 | [6 empty] | 1116121988519949 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  |  | 是 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-2015-910771315 | 420118700000102499 | 武汉学院4 | [6 empty] | 1117011288548833 | 武汉市 | 一体化机柜 |  | 2016-12-31 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 25≤H<30 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.5
CTC-CRM-2015-910771316 | 420118700000102501 | 武汉学院3 | [6 empty] | 1117011288548834 | 武汉市 | 一体化机柜 |  | 2016-12-31 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 25≤H<30 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 否 | 原产权 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.5
CTC-CRM-HEWH-2015-000345 | 420117908000000181 | 新洲区新洲凤凰-DX218 | [6 empty] | 1015061701016776 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2016-12-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 3 | 2016-12-01 |  | 0 |  |  | 3 | 2016-12-01 |  | 3 | 2016-12-01 |  | 3 | 2016-12-01 |  | 3 | 2016-12-01 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-HEWH-2015-000364 | 420115908001900213 | 江夏区通用1期2-DX0094 | [6 empty] | 1015061200984433 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 景观塔 | 1.1 | 25≤H<30 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 3 | 2015-11-01 |  | 1 |  |  | 3 | 2015-11-01 |  | 3 | 2015-11-01 |  | 3 | 2015-11-01 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-HEWH-2015-000380 | 420103908000000244 | 东西湖区常青中央网球场-DX269 | [6 empty] | 1015063001175560 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2017-02-01 | 否 | 景观塔 | 1.0 | H<20 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 3 | 2017-02-01 |  | 3 | 2017-02-01 |  | 3 | 2017-02-01 |  | 3 | 2017-02-01 |  | 3 | 2017-02-01 |  | 3 | 2017-02-01 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
CTC-CRM-HEWH-2015-000553 | 420115010000000119 | 江夏区百点工业园-DX0038 | [6 empty] | 1015063001175577 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2016-04-30 | 否 | 景观塔 | 1.1 | 25≤H<30 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 2 | 2017-01-25 |  | 2 | 2017-01-25 |  | 2 | 2017-01-25 |  | 2 | 2017-01-25 |  | 2 | 2017-01-25 |  | 2 | 2017-01-25 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-HEWH-2015-000581 | 420115908000000420 | 江夏文化大厦 | [6 empty] | 1015080600188367 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 楼面抱杆 | 1.1 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.33
CTC-CRM-HEWH-2015-000592 | 420116908000000151 | 黄陂区新十路西陵村-DX170 | [6 empty] | 1015061701016768 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | H<30 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-HEWH-2015-000933 | 420115908001900155 | 武咸城际林岗村 | [6 empty] | 1015082700334394 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 25≤H<30 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 3 | 2015-11-01 | 2016-12-01 | 1 |  |  | 3 | 2015-11-01 | 2016-12-01 | 3 | 2015-11-01 | 2016-12-01 | 3 | 2015-11-01 | 2016-12-01 |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.62
CTC-CRM-HEWH-2015-000952 | 420114700000104198 | 十三 | [6 empty] | 1015083100373666 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-12-31 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 3 | 2015-12-31 |  | 1 |  |  | 3 | 2015-12-31 |  | 3 | 2015-12-31 |  | 3 | 2015-12-31 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-HEWH-2015-001145 | 420105908001900125 | 汉阳区金砖路-DX0272 | [6 empty] | 1015072300100711 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2017-01-03 | 否 | 简易塔 | 0.3 | H≤20 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-HEWH-2015-001315 | 420114908000000261 | 蔡甸区小军山匝道-DX389 | [6 empty] | 1015071600065614 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2017-01-05 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 35≤H≤40 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 3 | 2017-01-05 |  | 1 |  |  | 3 | 2017-01-05 |  | 3 | 2017-01-05 |  | 3 | 2017-01-05 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.66
CTC-CRM-HEWH-2015-001321 | 420116908000000296 | 长塔线徐家田 | [6 empty] | 1015120200819419 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2015-11-01 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 35≤H<40 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 1 |  |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  | 2 | 2015-11-01 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-HEWH-2015-001340 | 420112908000000565 | 走马岭苗湖大队八支沟 | [6 empty] | 1015120200821829 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2017-01-03 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 40≤H<45 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 2 | 2017-01-03 |  | 1 |  |  | 2 | 2017-01-03 |  | 2 | 2017-01-03 |  | 2 | 2017-01-03 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.33
CTC-CRM-HEWH-2015-001350 | 420107908000000432 | 武昌区铁路小区-DX326 | [6 empty] | 1015071600065605 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2017-01-01 | 否 | 普通楼面塔 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.33
CTC-CRM-HEWH-2015-001431 | 420103908000000325 | 南馨苑 | [6 empty] | 1015121000864331 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2016-12-02 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 2 | 2016-12-02 |  | 0 |  |  | 2 | 2016-12-02 |  | 3 | 2016-12-02 |  | 3 | 2016-12-02 |  | 3 | 2016-12-02 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916.67
CTC-CRM-HEWH-2016-000586 | 420102908000000611 | 武华苑 | [6 empty] | 1015112600797019 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2016-01-04 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 25≤H<30 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 3 | 2016-01-04 | 2017-01-25 | 3 | 2016-01-04 | 2016-09-20 | 3 | 2016-01-04 | 2017-01-25 | 3 | 2016-01-04 | 2016-09-20 | 3 | 2016-01-04 | 2016-09-20 | 3 | 2016-01-04 | 2016-09-20 |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-HEWH-2016-000589 | 420111908000000510 | 红霞物流美化塔 | [6 empty] | 1015120900853560 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2017-02-01 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2017-02-01 |  | 2 | 2017-02-01 |  | 2 | 2017-02-01 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
CTC-CRM-HEWH-2016-000596 | 420113908000000173 | 原尚物流 | [6 empty] | 1015080600187416 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2017-01-03 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | H<30 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 2 | 2017-01-03 |  | 1 |  |  | 2 | 2017-01-03 |  | 3 | 2017-01-03 |  | 3 | 2017-01-03 |  | 3 | 2017-01-03 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-HEWH-2016-000620 | 420115908000000200 | 豹澥还建小区 | [6 empty] | 1015110500697374 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2017-01-04 | 否 | 普通楼面塔 | 1.0 | - |  |  |  |  | 平原 | 是 | 2 | 2017-01-04 |  | 1 |  |  | 2 | 2017-01-04 |  | 2 | 2017-01-04 |  | 2 | 2017-01-04 |  | 2 | 2017-01-04 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.66
CTC-CRM-HEWH-2016-000670 | 420106908000000225 | 武咸城际红湾村 | [6 empty] | 1015112600797039 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2016-01-02 | 否 | 景观塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 2 | 2016-01-02 |  | 1 |  |  | 2 | 2016-01-02 |  | 2 | 2016-01-02 |  | 2 | 2016-01-02 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.46
CTC-CRM-HEWH-2016-000735 | 420114700000106134 | 高灯村 | [6 empty] | 1016021601136616 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2016-04-10 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 3 | 2016-04-10 |  | 1 |  |  | 3 | 2016-04-10 |  | 3 | 2016-04-10 |  | 3 | 2016-04-10 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-HEWH-2016-000745 | 420117700000105110 | 和平王店街李畈村 | [6 empty] | 1016022901217070 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2016-04-10 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 2 | 2016-04-10 |  | 1 |  |  | 2 | 2016-04-10 |  | 2 | 2016-04-10 |  | 2 | 2016-04-10 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-HEWH-2016-000748 | 420117908000000241 | 孔埠白洋村 | [6 empty] | 1016021601136546 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2016-04-10 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 3 | 2016-04-10 |  | 1 |  |  | 3 | 2016-04-10 |  | 3 | 2016-04-10 |  | 3 | 2016-04-10 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-HEWH-2016-000801 | 420114700000100435 | 长新村 | [6 empty] | 1016030101221040 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2016-04-15 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 2 | 2016-04-15 |  | 1 |  |  | 2 | 2016-04-15 |  | 2 | 2016-04-15 |  | 2 | 2016-04-15 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-HEWH-2016-000825 | 420117700000105326 | 徐古桃花岗 | [6 empty] | 1016012801078500 | 武汉市 | RRU拉远 |  | 2016-04-15 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 30≤H<35 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 2 | 2016-04-15 |  | 1 |  |  | 2 | 2016-04-15 |  | 2 | 2016-04-15 |  | 2 | 2016-04-15 |  |  | 是 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTC-CRM-HEWH-2016-000848 | 420116908000000206 | 李集彭家岗村以西YD | [6 empty] | 1016012801078477 | 武汉市 | 一体化机房 |  | 2016-04-15 | 否 | 普通地面塔 | 1.0 | 35≤H<40 |  |  |  |  | 平原 | 是 | 1 |  |  | 2 | 2016-04-15 |  | 1 |  |  | 2 | 2016-04-15 |  | 2 | 2016-04-15 |  | 2 | 2016-04-15 |  |  | 否 | 新增共享 | 未知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0